安徽宏宇铝业有限公司2期2MW光伏发电项目电气设备采购

招标公告

根据相关法律法规等有关规定，宁国市永祥电力工程技术有限公司就安徽宏宇铝业有限公司2期2MW光伏发电项目电气设备采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 工程名称：安徽宏宇铝业有限公司2期2MW光伏发电项目

- 二、项目编号：YX-GF-101

三、招标项目概况：

1、升压变压器

1.1 采购内容（见下表）：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干式升压变压器及柜体 | SCB14-2000kVA，10.5±2×2.5%/0.8kV，D,y11 Ud=6%，变压器集成柜体 | 台 | 1 | 位于3#配电房内 |

1.2 交货时间：根据甲方需求时间

2、开关柜

2.1 采购内容（见下表）：

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV 开关柜 | XGN15-12，配隔离刀闸，25kA 630A，含保护测控装置 | 面 | 1 | 并网柜，位于原高压配电房内 |
| 2 | 10kV 开关柜 | SF6充气柜，配隔离刀闸，25kA 630A，含保护测控装置 | 面 | 1 | 总柜，位于新建1#配电房内 |
| 3 | 10kV 开关柜 | SF6充气柜，25kA 630A，专用高压计量柜 | 面 | 1 | 计量柜，位于新建1#配电房内 |
| 4 | 10kV 开关柜 | SF6充气柜，配隔离刀闸，25kA 630A，含保护测控装置 | 面 | 1 | PT柜，位于新建1#配电房内 |
| 5 | 10kV 开关柜 | SF6充气柜，配隔离刀闸，25kA 630A，含保护测控装置 | 面 | 1 | 集电线路柜，位于新建1#配电房内 |
| 6 | 低压配电柜 | 0.8kV | 面 | 1 | 位于3#配电房内 |

2.2 交货时间：根据甲方需求时间

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书；

4、经销商需提供授权证明。

六、评标原则：

1、综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、采用综合评分法：总分100分，其中报价80分，企业履约评价10分，企业综合实力10分；总得分最高中标（详细见评分办法）。

七 报价截止时间：2024年5月13日09:30（北京时间）

- 投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

九.开标时间：2024年5月13日09:30（北京时间）

十. 开标地址： 宁国市永祥电力工程技术有限公司二楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：5个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市永祥电力工程技术有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号。

联系人：程先生

联系电话：15345639105

2、封装要求：标书胶封，密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位，密封处盖章。

评分办法

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (100分) | 投标报价： 80 分； 企业履约等级： 10分； 企业综合实力： 10分。 |
| 2 | 投标报价（80分） | 投标报价等于评标基准值的得 80 分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [¦ (投标报价-评标基准值)¦/评标基准值*100]*0.5 |
| 3 | 企业履约等级（10分） | 在永祥电力公司签约项目中合同履约优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。（首次参加永祥公司工程投标，无履约业绩的该项按5分计取） |
| 4 | 企业综合实力（10分） | 对投标企业综合实力进行评定，优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
| 5 | 备注 | 本工程评标基准值为有效最低价。 |