宁国市城区公共停车场充电设施采购（一期）项目

设备采购招标公告

根据相关法律法规等有关规定，宁国市争光新能源有限公司就宁国市城区公共停车场充电设施采购（一期）项目设备采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

- 工程名称：宁国市城区公共停车场充电设施采购（一期）项目

- 二、项目编号：/

三、招标项目概况：

1、包1：供配电设备

1.1 采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落地式计量箱30/5 | 1．名称：高压落地式计量柜 2．规格：30/5 3．详见设计图纸 | 台 | 1 | 仙霞大桥南停车场 |
| 2 | 欧式箱变S20-250kVA | 1．名称：箱式变压器 2．型号：S20-250kVA 设备自带控制线及调试 3．详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 3 | 落地式计量箱30/5 | 1．名称：高压落地式计量柜 2．规格：30/5 3．详见设计图纸 | 台 | 1 | 肿瘤医院停车场 |
| 4 | 欧式箱变S20-200kVA | 1．名称：箱式变压器 2．型号：S20-200kVA 设备自带控制线及调试 3．详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 5 | 落地式计量箱30/5 | 1．名称：高压落地式计量柜 2．规格：30/5 3．详见设计图纸 | 台 | 1 | 津河西苑停车场 |
| 6 | 欧式箱变S20-250kVA | 1．名称：箱式变压器 2．型号：S20-250kVA 设备自带控制线及调试 3．详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 7 | 欧式箱变S20-250kVA | 1．名称：箱式变压器 2．型号：S20-250kVA 设备自带控制线及调试 3．详见设计图纸 | 台 | 1 | 西津公园停车场2 |
| 8 | 高压电缆开闭所 | 1．名称：高压电缆开闭所 2．规格：1进3出 3．详见设计图纸 | 台 | 1 | 凤凰桥东停车场 |
| 9 | 高压肘头式分线箱 | 1．名称：高压肘头式分线箱 2．规格：1进2出 3．详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 10 | 欧式箱变S20-250kVA | 1．名称：箱式变压器 2．型号：S20-250kVA 设备自带控制线及调试 3．详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 11 | 欧式箱变S20-250kVA | 1．名称：箱式变压器 2．型号：S20-250kVA 设备自带控制线及调试 3．详见设计图纸 | 台 | 1 | 牛头山停车场 |
| 12 | 高压落地式计量箱30/5 | 1．名称：高压落地式计量柜 2．规格：30/5 3．详见设计图纸 | 台 | 1 | 城西湖凤形路停车场 |
| 13 | 高压落地式计量箱30/5 | 1．名称：高压落地式计量柜 2．规格：30/5 3．详见设计图纸 | 台 | 1 | 奥体中心停车场 |
| 14 | 欧式箱变S20-250kVA | 1．名称：箱式变压器 2．型号：S20-250kVA 设备自带控制线及调试 3．详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 15 | 欧式箱变S20-250kVA | 1．名称：箱式变压器 2．型号：S20-250kVA 设备自带控制线及调试 3．详见设计图纸 | 台 | 1 | 城南幼儿园停车场 |
| 16 | S20-250kVA油浸式变压器 | 1．名称：双杆式变压器 2．型号：S20-250kVA | 台 | 1 | 九年一贯制学校停车场 |
| 17 | JP柜 | 1．名称：综合配电JP柜 2．型号：详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 18 | 落地式低压计量柜 | 1．名称：高压落地式计量柜 2．规格：30/5 3．详见设计图纸 | 台 | 1 | 怡康园停车场 |
| 19 | 欧式箱变S20-250kVA | 1．名称：箱式变压器 2．型号：S20-250kVA 设备自带控制线及调试 3．详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 20 | 落地式低压计量柜 | - 名称：低压落地式计量柜 - 2．规格：200/5 3．详见设计图纸 | 台 | 1 | 蓝心水岸 |
| 21 | 欧式箱变S20-250kVA | 1．名称：箱式变压器 2．型号：S20-250kVA 设备自带控制线及调试 3．详见设计图纸 | 台 | 1 | 滨河路沿岸 |
| 22 | 高压电缆分支箱1进3出 | 1．名称：高压电缆开闭所 2．规格：1进3出 3．详见设计图纸 | 台 | 1 | 津北中学 |
| 23 | 欧式箱变S20-250kVA | 1．名称：箱式变压器 2．型号：S20-250kVA 设备自带控制线及调试 3．详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 24 | 高压电缆分支箱1进2出 | 1．名称：高压电缆开闭所 2．规格：1进2出 3．详见设计图纸 | 台 | 1 | 宁中高中部东南侧停车场 |
| 25 | 欧式箱变S20-250kVA | 1．名称：箱式变压器 2．型号：S20-250kVA 设备自带控制线及调试 3．详见设计图纸 | 台 | 1 |  |
| 26 | 欧式箱变S20-250kVA | 1．名称：箱式变压器 2．型号：S20-250kVA 设备自带控制线及调试 3．详见设计图纸 | 台 | 1 | 燕京学府 |

1.2 交货时间：收到甲方需求通知后15日历天。

2、包2：充电桩设备

2.1 采购内容（见下表）：

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式直流充电机 | 1．名称：分体式直流充电机 2．型号：240kW 3．落地安装 | 台 | 1 | 仙霞大桥南停车场 |
| 2 | 充电终端 | 1．名称：充电终端 2．规格：5-250A 枪线长度不低于4m 3．安装方式：落地安装 4．含电器元件 | 台 | 6 |  |
| 3 | 一体式直流充电机 | 1．名称：一体式直流充电机 2．型号：120kW 3．落地安装 4．含电器元件， | 台 | 1 | 肿瘤医院停车场 |
| 4 | 分体式直流充电机 | 1．名称：分体式直流充电机 2．型号：240kW 3．落地安装 | 台 | 1 | 津河西苑停车场 |
| 5 | 充电终端 | 1．名称：充电终端 2．规格：5-250A 枪线长度不低于4m 3．安装方式：落地安装 4．含电器元件 | 台 | 4 |  |
| 6 | 分体式直流充电机 | 1．名称：分体式直流充电机 2．型号：240kW 3．落地安装 | 台 | 1 | 西津公园停车场2 |
| 7 | 充电终端 | 1．名称：充电终端 2．规格：5-250A 枪线长度不低于4m 3．安装方式：落地安装 4．含电器元件 | 台 | 4 |  |
| 8 | 分体式直流充电机 | 1．名称：分体式直流充电机 2．型号：240kW 3．落地安装 | 台 | 1 | 凤凰桥东停车场 |
| 9 | 充电终端 | 1．名称：充电终端 2．规格：5-250A 枪线长度不低于4m 3．安装方式：落地安装 4．含电器元件 | 台 | 6 |  |
| 10 | 分体式直流充电机 | 1．名称：分体式直流充电机 2．型号：240kW 3．落地安装 | 台 | 1 | 牛头山停车场 |
| 11 | 充电终端 | 1．名称：充电终端 2．规格：5-250A 枪线长度不低于4m 3．安装方式：落地安装 4．含电器元件 | 台 | 4 |  |
| 12 | 分体式直流充电机 | 1．名称：分体式直流充电机 2．型号：240kW 3．落地安装 | 台 | 1 | 城西湖凤形路停车场 |
| 13 | 充电终端 | 1．名称：充电终端 2．规格：5-250A 枪线长度不低于4m 3．安装方式：落地安装 4．含电器元件 | 台 | 6 |  |
| 14 | 分体式直流充电机 | 1．名称：分体式直流充电机 2．型号：240kW 3．落地安装 | 台 | 1 | 奥体中心停车场 |
| 15 | 充电终端 | 1．名称：充电终端 2．规格：5-250A 枪线长度不低于4m 3．安装方式：落地安装 4．含电器元件 | 台 | 6 |  |
| 16 | 分体式直流充电机 | 1．名称：分体式直流充电机 2．型号：240kW 3．落地安装 | 台 | 1 | 城南幼儿园停车场 |
| 17 | 充电终端 | 1．名称：充电终端 2．规格：5-250A 枪线长度不低于4m 3．安装方式：落地安装 4．含电器元件 | 台 | 6 |  |
| 18 | 分体式直流充电机 | 1．名称：分体式直流充电机 2．型号：240kW 3．落地安装 | 台 | 1 | 九年一贯制学校停车场 |
| 19 | 充电终端 | 1．名称：充电终端 2．规格：5-250A 枪线长度不低于4m 3．安装方式：落地安装 4．含电器元件 | 台 | 6 |  |
| 20 | 分体式直流充电机 | 1．名称：分体式直流充电机 2．型号：240kW 3．落地安装 | 台 | 1 | 怡康园停车场 |
| 21 | 充电终端 | 1．名称：充电终端 2．规格：5-250A 枪线长度不低于4m 3．安装方式：落地安装 4．含电器元件 | 台 | 6 |  |
| 22 | 交流充电终端 | 1．名称：充电终端 2．规格：7KW 3．安装方式：落地安装（含支架） | 台 | 4 | 蓝心水岸 |
| 23 | 分体式直流充电机 | 1．名称：分体式直流充电机 2．型号：240kW 3．落地安装 | 台 | 1 | 滨河路沿岸 |
| 24 | 充电终端 | 1．名称：充电终端 2．规格：5-250A 枪线长度不低于4m 3．安装方式：落地安装 4．含电器元件 | 台 | 6 |  |
| 25 | 分体式直流充电机 | 1．名称：分体式直流充电机 2．型号：240kW 3．落地安装 | 台 | 1 | 津北中学 |
| 26 | 充电终端 | 1．名称：充电终端 2．规格：5-250A 枪线长度不低于4m 3．安装方式：落地安装 4．含电器元件 | 台 | 4 |  |
| 27 | 分体式直流充电机 | 1．名称：分体式直流充电机 2．型号：240kW 3．落地安装 | 台 | 1 | 宁中高中部东南侧停车场 |
| 28 | 充电终端 | 1．名称：充电终端 2．规格：5-250A 枪线长度不低于4m 3．安装方式：落地安装 4．含电器元件 | 台 | 4 |  |
| 29 | 分体式直流充电机 | 1．名称：分体式直流充电机 2．型号：240kW 3．落地安装 | 台 | 1 | 燕京学府 |
| 30 | 充电终端 | 1．名称：充电终端 2．规格：5-250A 枪线长度不低于4m 3．安装方式：落地安装 4．含电器元件 | 台 | 6 |  |

2.2 交货时间：收到甲方需求通知后15日历天。

四、供应商资格条件：

1、在中华人民共和国注册，具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

3、此前三年在经营活动中无违法记录。

五、报价文件内容：

1、投标报价表；

2、公司营业执照；

3、相关资质证书。

六、评标原则：

1、企业综合实力；

2、资质合格；

3、质量可靠；

4、采用综合评分法：总分100分，其中报价80分，企业履约评价10分，企业综合实力10分；总得分最高中标（详细见评分办法）。

七 报价截止时间：2025年5月22日10:30（北京时间）

- 投标地址：  不见面开标方式，报价文件邮寄宁国市永祥电力工程技术有限公司材料部，联系人：程先生，联系号码：15345639105。

- 开标时间：2025年5月22日10:30（北京时间）

十. 开标地址： 科创服务中心大楼宁国市永祥电力工程技术有限公司七楼会议室

十一.投标保证金：无

十二. 公告期限：3个工作日

十三.其他事项：

1、采购单位：宁国市争光新能源有限公司

地址：安徽省宁国市经济技术开发区宁阳西路45号

联系人：程先生

联系电话：15345639105

2、封装要求：标书胶封，密封报价、封套上注明工程名称、包号、报价单位，密封处盖章。

评分办法

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 (100分) | 投标报价： 80 分； 企业履约等级： 10分； 企业综合实力： 10分。 |
| 2 | 投标报价（80分） | 投标报价等于评标基准值的得 80 分，每高于评标基准值 1%的扣 0.5分。投标报价分值=80- [¦ (投标报价-评标基准值)¦/评标基准值*100]*0.5 |
| 3 | 企业履约等级（10分） | 在永祥电力公司签约项目中合同履约优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。（首次参加永祥公司工程投标，无履约业绩的该项按5分计取） |
| 4 | 企业综合实力（10分） | 对投标企业综合实力进行评定，优秀的得8-10，良好的得4-7分，一般的得1-3分。 |
| 5 | 备注 | 本工程评标基准值为有效最低价。 |